气囊式体外反搏系统技术参数

- ★通过欧盟CE认证和ISO13485质量体系

- 采用定制软件系统，性能稳定

- ★智能自动调节D/S比值的功能

- 触摸屏操作，人机对话设计清楚简单，便于操作

- ★心电信号稳定，抗干扰、抗漂移能力强，保证治疗的连续完整性

- 所有的组件模块化，便于维护

- 配备《病原信息管理软件》，可存储治疗者心电、指脉、治疗压力等数据。

- 具有多重安全保护措施，充分保证安全治疗。

- 免费配送强化治疗囊套至少5套，TPU材质内囊至少5套。

- 10.电源要求：220VAC  50/60Hz

- 11.售后人员24小时到位，解决设备故障。

- 12.每三个月提供机器的保养与维护。

- 13.保修五年，五年内更换零部件全免费，二年内主要设备故障免费更换新机器。